**快速温变试验机 采购项目公开招标公告**

**一、项目基本情况：**

项目编号：DZZB20241208

项目名称：快速温变试验机采购项目

项目地点：深圳

项目要求：因公司生产需要，采购快速温变试验机。

此次招标项目的设备清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| 1 | 快速温变试验机 | （1）标称内容积：1000L（2）内箱尺寸：100CM×100CM×100CM（W×H×D）（3）箱体大门：左开门上配电热（自动调节）防结霜、防凝露（4）操作大门：透明、耐高/低温、防爆材质，两个操作孔直径150mm（5）观察窗：中空玻璃观测窗门框备电热（自动调节）防结霜、防凝露装置（6）温度范围：-40℃～150℃（7）湿度范围：20%～98%（8）升降温速率：升温时间：-40℃ → + 100℃控制满载100Kg(热负载)条件下线性3℃/min降温时间：100℃ → -40℃控制满载100Kg(热负载)条件下线性 3℃/min（9）温度偏差：设置的每个测试温度点温差±0.5℃（10）湿度偏差：±2%R.H（11）冷凝方式：水冷**（不需配水塔）**（12）电源电压：AC380V 50Hz（13）供电条件：三相五线（14）层板：6层（15）热负载：100Kg，测试材料以铝材为主，铜材为辅（16）测试孔：箱体需要各开2个100mm的过线孔 | 1 | 台 |

**二、投标人的资格要求:**

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务，具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内，运营正常，成立时间须满1年，注册资本不少于500万元（RMB），不接受个体工商户投标；

2、投标人不能是招标方在职员工创立、入股的公司，不能是与招标方在职员工存在利益、亲属关系的公司，不能是与招标方有竞争关系的在离职员工创立、入股的公司；

3、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

4、必须能提供增值税专用发票；

5、必须能提供质量承诺或售后服务承诺文件；

6、须提供以下资质证明文件：

（1）营业执照；

（2）开票资料；

（3）经营范围必须涵盖所投标产品；

（4）经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）近十二个月单位社会保险参保证明（盖有社保局公章）；

（6）近三个月及上年度财务报表（须加盖公章）；

（7）近三年同型号产品的销售合同复印件或用户证明（不少于5家用户），涉及敏感信息可进行保密处理；

（8）产品资料说明书；

（9）ISO9001:2015质量管理体系认证证书；

（10）投标人认为有必要提供的声明及其他资质证明文件。

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

**三、保证金事宜：**

本项目需要缴纳履约保证金。

**四、投标时间/地点安排：**

项目报名时间：2024年12月31日8:30时至2025年1月10日17:30时（工作日内）

投标文件递交截止时间：2025年1月13日12:00时

预计开标时间：2025年1月14日9:30时

**开标地点：**深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族激光全球智造基地2栋

**有意者请填写附件《投标报名表》发送至我公司供应商管理部报名。**

**五、对本次招标提出询问，索取详细的招标书及投标模板，请按以下方式联系:**

**联系人：李裕暖**

**联系电话：0755-86632735**

**联系邮箱：liyn149436@hanslaser.com**

**联系人：欧阳海梅**

**联系电话：0755-85245804**

**联系邮箱：**ouyhm131787@hanslaser.com

大族激光科技产业集团股份有限公司

供应商管理部

2024年12月30日